## Combined Q2 2026
Meter | Name | Site | Feeder | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | PF | kW | VTHD L1 % | VTHD L2 % | VTHD L3 % | PQ Events | Outages | Last reading
10266103 | Stanger-Feeder 1 (33KV) | Kwadukuza Municipality | 1 | 19650.0 | 19833.0 | 19818.0 | 42.5 | 45.0 | 42.5 | 0.993 | 2593.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 241 | 50 | 2026-07-23 01:34
10266104 | Stanger-Feeder 2 (33kV) | Kwadukuza Municipality | 2 | 19953.0 | 19818.0 | 19560.0 | 54.0 | 55.2 | 53.6 | 0.954 | 3078.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 27312 | 10638 | 2026-07-22 18:07
10266109 | Stanger-Gelnhills Feed (33KV) | Kwadukuza Municipality | 3 | 19575.0 | 19776.0 | 19770.0 | 128.4 | 130.8 | 129.6 | 0.928 | 7152.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 4588 | 4285 | 2026-07-23 01:31
10266107 | Stanger-Groutville Phase1 (33KV) | Kwadukuza Municipality | 4 | 19692.0 | 19077.0 | 20310.0 | 110.4 | 113.6 | 110.4 | 0.876 | 5784.0 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1133 | 885 | 2026-07-23 01:31
10266111 | Stanger-Sappi Feed 1 (33KV) | Kwadukuza Municipality | 5 | [6 empty] | 0.984 | 8592.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 23257 | 11298 | 2026-07-23 01:22
10266105 | Stanger-Sappi Feed 2 (33KV) | Kwadukuza Municipality | 6 | 19650.0 | 19851.0 | 19845.0 | 142.5 | 152.5 | 143.0 | 0.977 | 8485.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 47032 | 22917 | 2026-07-23 01:37
10266106 | Shakaskraal-Feeder 1 (North) (33KV) | Kwadukuza Municipality | 7 | 34230.0 | 0.0 | 34269.0 | 49.6 | 0.0 | 46.4 | 0.763 | 2539.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 4016 | 2552 | 2026-07-23 01:34
10266110 | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Kwadukuza Municipality | 8 | 34473.0 | 0.0 | 34500.0 | 251.2 | 6.4 | 241.6 | 0.844 | 14361.6 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 29469 | 17313 | 2026-07-23 01:36
10266113 | Ballito Sub (Feeder 1) (33KV) | Kwadukuza Municipality | 9 | 34026.0 | 0.0 | 34536.0 | 57.0 | 0.0 | 54.0 | 0.833 | 3166.2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 21398 | 13871 | 2026-07-23 01:32
10266102 | Zimbali Sub (Feeder 2) (33KV) | Kwadukuza Municipality | 10 | 34386.0 | 0.0 | 33888.0 | 126.0 | 0.0 | 125.2 | 0.853 | 7308.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 324 | 26 | 2026-07-23 01:27