## Meter 10266102
Meter | Name | Site | Feeder | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | PF | kW | VTHD L1 % | VTHD L2 % | VTHD L3 % | PQ Events | Outages | Last reading
10266102 | Zimbali Sub (Feeder 2) (33KV) | Kwadukuza Municipality | 10 | 34509.0 | 0.0 | 34038.0 | 126.4 | 0.0 | 124.4 | 0.851 | 7311.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 324 | 26 | 2026-07-23 01:38