## Meter 10266104
Meter | Name | Site | Feeder | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | PF | kW | VTHD L1 % | VTHD L2 % | VTHD L3 % | PQ Events | Outages | Last reading
10266104 | Stanger-Feeder 2 (33kV) | Kwadukuza Municipality | 2 | 19953.0 | 19818.0 | 19560.0 | 54.0 | 55.2 | 53.6 | 0.954 | 3078.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 27312 | 10638 | 2026-07-22 18:07