## Meter 10266105
Meter | Name | Site | Feeder | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | PF | kW | VTHD L1 % | VTHD L2 % | VTHD L3 % | PQ Events | Outages | Last reading
10266105 | Stanger-Sappi Feed 2 (33KV) | Kwadukuza Municipality | 6 | 19650.0 | 19851.0 | 19845.0 | 142.5 | 152.5 | 143.0 | 0.977 | 8485.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 47032 | 22917 | 2026-07-23 01:37