## Meter 10266106
Meter | Name | Site | Feeder | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | PF | kW | VTHD L1 % | VTHD L2 % | VTHD L3 % | PQ Events | Outages | Last reading
10266106 | Shakaskraal-Feeder 1 (North) (33KV) | Kwadukuza Municipality | 7 | 34230.0 | 0.0 | 34269.0 | 49.6 | 0.0 | 46.4 | 0.763 | 2539.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 4016 | 2552 | 2026-07-23 01:34