## Meter 10266107
Meter | Name | Site | Feeder | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | PF | kW | VTHD L1 % | VTHD L2 % | VTHD L3 % | PQ Events | Outages | Last reading
10266107 | Stanger-Groutville Phase1 (33KV) | Kwadukuza Municipality | 4 | 19692.0 | 19077.0 | 20310.0 | 110.4 | 113.6 | 110.4 | 0.876 | 5784.0 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 1133 | 885 | 2026-07-23 01:31