## Meter 10266109
Meter | Name | Site | Feeder | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | PF | kW | VTHD L1 % | VTHD L2 % | VTHD L3 % | PQ Events | Outages | Last reading
10266109 | Stanger-Gelnhills Feed (33KV) | Kwadukuza Municipality | 3 | 19575.0 | 19776.0 | 19770.0 | 128.4 | 130.8 | 129.6 | 0.928 | 7152.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 4588 | 4285 | 2026-07-23 01:31