## Meter 10266110
Meter | Name | Site | Feeder | V L1 | V L2 | V L3 | I L1 | I L2 | I L3 | PF | kW | VTHD L1 % | VTHD L2 % | VTHD L3 % | PQ Events | Outages | Last reading
10266110 | Shakaskraal-Feeder 2 (South) (33KV) | Kwadukuza Municipality | 8 | 34473.0 | 0.0 | 34500.0 | 251.2 | 6.4 | 241.6 | 0.844 | 14361.6 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 29469 | 17313 | 2026-07-23 01:36